## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA ŠT. PROJEKTA: 838/13
UREDITEV LOKALNE CESTE LC 024121 DVORCE - ŽEJNO ČEZ CERINO
od km 1.103 do km 1.350
1) CESTA, HODNIK, AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA |  | 625
2) PRESTAVITEV IN ZAŠČITA VODOVODA |  | 0
3) UREDITEV EEO 0,4kV |  | 0
4) CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| VREDNOST DEL (1-4) | 625
| NEPREDVIDENA DELA (5% vseh del) | 31.25
| SKUPAJ | 656.25
Vsa zemeljska izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa. V cenah posameznih postavkah so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža.

## CESTA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za ureditev lokalne ceste
LC 024121 od km 1.103 do km 1.350
1.00 | PREDDELA
11 123
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi
trase ostale javne ceste v
| hribovitem terenu | km | 0.315 |  | 0
11 133
1.02 | Obnova in zavarovanje zakoličbe
trase komunalnih vodov v hribovitem
| terenu | km | 0.32 |  | 0
11 223
1.03 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| hribovitem terenu | kos | 17 |  | 0
12 131
1.04 | Odstranitev grmovja in dreves z
debli premera do 10 cm ter vej na
| redko porasli površini - ročno | m2 | 40 |  | 0
12 152
1.05 | Posek in odstranitev drevesa z
deblom premera 31 do 50 cm ter
| odstranitev vej | kos | 8 |  | 0
12 165
1.06 | Odstranitev panja s premerom 31 do
50 cm z odvozom na deponijo na
| razdaljo nad 100 do 1000 m | kos | 8 |  | 0
12 211
1.07 | Demontaža prometnega znaka na enem
| podstavku | kos | 4 |  | 0
12 231
1.08 | Demontaža jeklene varnostne ograje | m1 | 26 |  | 0
12 322
1.09 | Porušitev in odstranitev asfaltne
| plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 1845 |  | 0
12 382
1.10 | Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| (vklop v obst. stanje, priključki) | m1 | 40 |  | 0
12 473
1.11 | Porušitev in odstranitev zidu iz
| kamna (zidec pri P3) | m3 | 10 |  | 0
12 421
1.12 | Porušitev in odstranitev
kanalizacije iz cevi s premerom do
| 40 cm | m1 | 22 |  | 0
12 431
1.13 | Porušitev in odstranitev jaška z
| notranjo stranico/premerom do 60 cm | m1 | 2 |  | 0
12 291
1.14 | Porušitev in odstranitev ograje iz
| žične mreže | m2 | 83 |  | 0
12 481
1.15 | Porušitev in odstranitev zgradbe –
| lesene, drvarnice pri P6 | m2 | 40 |  | 0
0
1.16 | Prestavitev čakališča na novo
| lokacijo. | kos | 1 |  | 0
0
1.17 | Ureditev/prilagoditev stopnic novi
| niveleti ceste pri P5 | kos | 1 |  | 0
13 111
1.18 | Pridobitev načrta prometne ureditve v času gradnje ter ustreznega dovoljenja za polovično ali popolno zaporo (izvajalec si gradbišče organizira sam) in ureditev obvozov (delno tudi po državnih cestah) | kpl | 1 |  | 0
1.19 | Kompletna izvedba zaščite gradbišča z usrezno prometno signalizacijo, izvedbo polovične ali popolne zapore in ureditvijo obvozov skladno z načrtom prometne ureditve in veljavnimi področnimi predpisi (tudi z varstva pri delu) - vse komplet: tudi semafor, postavitev obvestilnih tabel, predpisanih prometnih znakov, obveščanjem... | dni | 120 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 114
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z
| nakladanjem | m3 | 460 |  | 0
21 224
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine – 3.
| kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 3560 |  | 0
21 313
2.03 | Izkop vezljive zemljine/zrnate
kamnine – 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaške in
drenaže, širine do 1,0 m in globine
| do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 270 |  | 0
22 113
2.04 | Ureditev planuma temeljnih tal
| zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 3800 |  | 0
24 112
2.05 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine
| – 3. kategorije | m3 | 270 |  | 0
24 474
2.06 | Izdelava posteljice iz drobljenih
| kamnitih zrn v debelini 20 cm | m3 | 675 |  | 0
24 612
2.07 | Ureditev planuma nasipa, zasipa,
klina ali posteljice iz zrnate
| kamnine – 3. kategorije | m2 | 300 |  | 0
25 112
2.08 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 1420 |  | 0
25 151
2.09 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1420 |  | 0
29 131
2.10 | Razprostiranje odvečne plodne
| zemljine – 1. kategorije | m3 | 247 |  | 0
29 116
2.11 | Prevoz materiala na razdaljo nad
| 10 do 15 km. | t | 8000 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 30 cm | m3 | 900 |  | 0
31 124
3.02 | Izdelava nevezane nosilne plasti
prodca v debelini nad 40 cm -
| individualni priključki | m3 | 75 |  | 0
31 366
3.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 7 cm (AC 22 base B70/100, A4) | m2 | 2100 |  | 0
32 283
3.04 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
| 40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) | m2 | 2100 |  | 0
32 235
3.05 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 8k
debelini 50 mm -AC 8 surf B70/100, A5
| individualni priključki | m2 | 490 |  | 0
31 132
3.06 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 30 cm - hodnik | m3 | 140 |  | 0
32 235
3.07 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 8k v debelini
| 50 mm -AC 8 surf B70/100, A5 - hodnik | m2 | 190 |  | 0
32 561
3.08 | Pobrizg podlage z bitumensko
| emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom) | m2 | 2100 |  | 0
35 214
3.09 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 290 |  | 0
35 235
3.10 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 42 |  | 0
35 231
3.11 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 5/25 cm | m1 | 254 |  | 0
36 122
3.12 | Izdelava bankine iz prodca, široke
| 0,51 do 0,75 m | m3 | 15 |  | 0
36 124
3.13 | Izdelava bankine iz prodca, široke
| nad 1,00 m | m3 | 6 |  | 0
31 366
3.14 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v deb.
| 8 cm (AC 22 base B70/100, A4) - grbini | m2 | 60 |  | 0
32 283
3.15 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
| 40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) - grbini | m2 | 60 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
41 141
4.01 | Tlakovanje jarka z lomljencem,
debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s
cementno malto, na podložni plasti
cementnega betona, debeli 10 cm
| (izpust kanalizacije). | m2 | 15 |  | 0
0
4.02 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka
s plastjo enako kot na vozišču,
| široko 50 cm | m1 | 190 |  | 0
42 162
4.03 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,
globoke do 1,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
| trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 280 |  | 0
43 182
4.04 | Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz
polietilena, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
| premera 200 mm, v globini do 1,0 m | m1 | 55 |  | 0
43 183
4.05 | Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz
polietilena, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
| premera 250 mm, v globini do 1,0 m | m1 | 200 |  | 0
0
4.06 | Izdelava kanalizacije z drenažo (DK) iz cevi
iz polietilena, vključno s podložno
plastjo iz cementnega betona,
| premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 20 |  | 0
43 511
4.07 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije
v globini 1,1 do 2 m s cevmi
| premera do 30 cm | m1 | 200 |  | 0
43 282
4.08 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo
s cementnim betonom C 12/15, po
| detajlu iz načrta, premera 20 cm | m1 | 26 |  | 0
44 323
4.09 | Izdelava jaška iz polietilena,
krožnega prereza s premerom 50 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m - požiralniki | kos | 15 |  | 0
44 942
4.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 250 kN,
| krožnega prereza s premerom 500 mm | kos | 9 |  | 0
44 845
4.11 | Dobava in vgraditev rešetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 400
| kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 6 |  | 0
44 362
4.12 | Izdelava jaška iz polietilena,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 5 |  | 0
44 363
4.13 | Izdelava jaška iz polietilena,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 4 |  | 0
44 164
4.14 | Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 2,0 do 2,5 m | kos | 1 |  | 0
44 943
4.15 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,
| krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 10 |  | 0
0
4.16 | Dobava in vgradnja PE fazonskih
komadov 200/250 mm - priključitev
požiralnika na kanalsko cev pod
| vpadnim kotom. | kos | 6 |  | 0
0
43 824
4.17 | Dobava in vgraditev linijske
rešetke iz duktilne litine za
| kineto, z nosilnostjo 400 kN | m1 | 6 |  | 0
43 832
4.18 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do
| 50 cm | m1 | 255 |  | 0
0
4.19 | Izdelava poševne iztočne glave
fi 30 cm iz cementnega betona,
| iztok kanalizacije PE 250 | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| PODPORNA KAMNITA ZLOŽBA L=50m (1.1+15 do 1.1+65) |  |  | 0
0
5.01 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/25 v temelj
| podpornega kamnitega zidu. | m3 | 12 |  | 0
0
5.02 | Izvedba kamnitega podpornega zidu
iz lomljenega kamna velikosti 30-60
cm (apnenec ali eruptivec),
| vključno z betonom C15/25 (30%). | m3 | 73 |  | 0
0
5.03 | Izdelava zaključnega stožca z
zlaganjem lomljenega kamna 30-50
(eruptivec ali apnenec) in vgradnjo
| betona C15/25 (30%) med kamne. | m3 | 4 |  | 0
0
5.04 | Izdelava barbakan iz polnih PVC
cevi Ø 100mm skozi kamniti zložbo,
| povprečna dolžina 1,1m. | kos | 25 |  | 0
0
5.05 | Izdelava armiranobetonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža
- RA Ø14R/25cm; L=0,90 m; 1,21 kg/m
- RA Ø10R/20cm; L=1,40m; 0,62 kg/m
- RA 6 x Ø12R; L=24,20m; 0,89 kg/m
| - 0,2 m3 betona C25/35 | m | 50 |  | 0
0
5.06 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55 m in višini 25 cm. | kos | 10 |  | 0
0
5.07 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5 cm (posneti
| robovi). | m1 | 150 |  | 0
0
5.08 | Dobava in vgraditev stebriča za
varnostno ograjo, dolžina 650mm, s
podložno ploščo PPL 30/10 in sidrno
| ploščo SIPL 30/10. | kos | 25 |  | 0
| OPORNI KAMNITI ZID L=16m (1.1+50 do 1.1+70) |  |  | 0
0
5.09 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/25 v temelj
| podpornega kamnitega zidu. | m3 | 2 |  | 0
0
5.10 | Izvedba kamnitega podpornega zidu
iz lomljenega kamna velikosti 30-60
cm (apnenec ali eruptivec),
| vključno z betonom C15/25 (30%). | m3 | 20 |  | 0
0
5.11 | Izdelava zaključnega stožca z
zlaganjem lomljenega kamna 30-50
(eruptivec ali apnenec) in vgradnjo
| betona C15/25 (30%) med kamne. | m3 | 4 |  | 0
0
5.12 | Izdelava barbakan iz polnih PVC
cevi Ø 100mm skozi kamniti zložbo,
| povprečna dolžina 0,8m. | kos | 10 |  | 0
0
5.13 | Izdelava armiranobetonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža
- RA Ø14R/25cm; L=0,90 m; 1,21 kg/m
- RA Ø10R/20cm; L=1,40m; 0,62 kg/m
- RA 6 x Ø12R; L=24,20m; 0,89 kg/m
| - 0,2 m3 betona C25/35 | m | 20 |  | 0
0
5.14 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55 m in višini 25 cm. | kos | 4 |  | 0
0
5.15 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5 cm (posneti
| robovi). | m1 | 60 |  | 0
0
5.16 | Dobava in vgraditev stebra za ograjo
- žična plastificirano, dolžina 1300mm, s
podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno
| ploščo SIPL 20/20/10. | kos | 9 |  | 0
0
5.17 | Dobava in vgraditev žične plastificirane
ograje, višine 1.3 m, vključno
| vse elemente pritrjeno na steber ograje. | m1 | 16 |  | 0
| PODPORNA KAMNITA ZLOŽBA L=37m (1.1+92 do 1.2+28) |  |  | 0
0
5.18 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/25 v temelj
| podpornega kamnitega zidu. | m3 | 9 |  | 0
0
5.19 | Izvedba kamnitega podpornega zidu
iz lomljenega kamna velikosti 30-60
cm (apnenec ali eruptivec),
| vključno z betonom C15/25 (30%). | m3 | 54 |  | 0
0
5.20 | Izdelava zaključnega stožca z
zlaganjem lomljenega kamna 30-50
(eruptivec ali apnenec) in vgradnjo
| betona C15/25 (30%) med kamne. | m3 | 4 |  | 0
0
5.21 | Izdelava barbakan iz polnih PVC
cevi Ø 100mm skozi kamniti zložbo,
| povprečna dolžina 1,1m. | kos | 19 |  | 0
0
5.22 | Izdelava armiranobetonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža
- RA Ø14R/25cm; L=0,90 m; 1,21 kg/m
- RA Ø10R/20cm; L=1,40m; 0,62 kg/m
- RA 6 x Ø12R; L=24,20m; 0,89 kg/m
| - 0,2 m3 betona C25/35 | m | 37 |  | 0
0
5.23 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55 m in višini 25 cm. | kos | 7 |  | 0
0
5.24 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5 cm (posneti
| robovi). | m1 | 111 |  | 0
0
5.25 | Dobava in vgraditev stebriča za
varnostno ograjo, dolžina 650mm, s
podložno ploščo PPL 30/10 in sidrno
| ploščo SIPL 30/10. | kos | 19 |  | 0
| OPORNA KAMNITA ZIDA L=18m (1.2+01 do 1.2+17) |  |  | 0
0
5.26 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/25 v temelj
| podpornega kamnitega zidu. | m3 | 2 |  | 0
0
5.27 | Izvedba kamnitega podpornega zidu
iz lomljenega kamna velikosti 30-60
cm (apnenec ali eruptivec),
| vključno z betonom C15/25 (30%). | m3 | 20 |  | 0
0
5.28 | Izdelava zaključnega stožca z
zlaganjem lomljenega kamna 30-50
(eruptivec ali apnenec) in vgradnjo
| betona C15/25 (30%) med kamne. | m3 | 4 |  | 0
0
5.29 | Izdelava barbakan iz polnih PVC
cevi Ø 100mm skozi kamniti zložbo,
| povprečna dolžina 0,8m. | kos | 10 |  | 0
0
5.30 | Izdelava armiranobetonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža
- RA Ø14R/25cm; L=0,90 m; 1,21 kg/m
- RA Ø10R/20cm; L=1,40m; 0,62 kg/m
- RA 6 x Ø12R; L=24,20m; 0,89 kg/m
| - 0,2 m3 betona C25/35 | m | 20 |  | 0
0
5.31 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55 m in višini 25 cm. | kos | 4 |  | 0
0
5.32 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5 cm (posneti
| robovi). | m1 | 60 |  | 0
0
5.33 | Dobava in vgraditev stebra za ograjo
- žična plastificirano, dolžina 1300mm, s
podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno
| ploščo SIPL 20/20/10. | kos | 10 |  | 0
0
5.34 | Dobava in vgraditev žične plastificirane
ograje, višine 1.3 m, vključno
| vse elemente pritrjeno na steber ograje. | m1 | 20 |  | 0
| OPORNA KAMNITA ZLOŽBA L=25m (1.2+69 do 1.2+91) |  |  | 0
0
5.35 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/25 v temelj
| podpornega kamnitega zidu. | m3 | 8 |  | 0
0
5.36 | Izvedba kamnitega podpornega zidu
iz lomljenega kamna velikosti 30-60
cm (apnenec ali eruptivec),
| vključno z betonom C15/25 (30%). | m3 | 88 |  | 0
0
5.37 | Izdelava zaključnega stožca z
zlaganjem lomljenega kamna 30-50
(eruptivec ali apnenec) in vgradnjo
| betona C15/25 (30%) med kamne. | m3 | 4 |  | 0
0
5.38 | Izdelava barbakan iz polnih PVC
cevi Ø 100mm skozi kamniti zložbo,
| povprečna dolžina 1,2m. | kos | 13 |  | 0
0
5.39 | Izdelava armiranobetonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža
- RA Ø14R/25cm; L=0,90 m; 1,21 kg/m
- RA Ø10R/20cm; L=1,40m; 0,62 kg/m
- RA 6 x Ø12R; L=24,20m; 0,89 kg/m
| - 0,2 m3 betona C25/35 | m | 25 |  | 0
0
5.40 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55 m in višini 25 cm. | kos | 5 |  | 0
0
5.41 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5 cm (posneti
| robovi). | m1 | 75 |  | 0
0
5.42 | Dobava in vgraditev stebra za ograjo
- žična plastificirano, dolžina 1300mm, s
podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno
| ploščo SIPL 20/20/10. | kos | 10 |  | 0
0
5.43 | Dobava in vgraditev žične plastificirane
ograje, višine 1.3 m, vključno
| vse elemente pritrjeno na steber ograje. | m1 | 18 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA
61 122
6.01 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 8 |  | 0
61 216
6.02 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 3000 mm | kos | 3 |  | 0
61 219
6.03 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 4000 mm | kos | 3 |  | 0
0
6.04 | Dobava in vgraditev usločenega
stebrička za prometni znak iz vroče
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 5000 mm | kos | 2 |  | 0
61 452
6.05 | Dobava in pritrditev trikotnega
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo 2. vrste, dolžina
| stranice a = 900 mm | kos | 1 |  | 0
61 652
6.06 | Dobava in pritrditev okroglega
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo 2. vrste, premera
| 600 mm | kos | 2 |  | 0
61 723
6.07 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z modro
barvo-folijo 2. vrste, velikost od
| 0,21 do 0,40 m2 | kos | 2 |  | 0
61 723
6.08 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rumeno
barvo-folijo 2. vrste, velikost od
| 0,21 do 0,40 m2 | kos | 1 |  | 0
61 723
6.09 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z modro
barvo-folijo 1. vrste, velikost od
| 0,21 do 0,40 m2 | kos | 2 |  | 0
62 122
6.10 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 250 µm, širina črte 10 cm | m1 | 280 |  | 0
62 166
6.11 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | m2 | 6 |  | 0
62 168
6.12 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 25 |  | 0
62 253
6.13 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih
vzdolžnih označb na vozišču, širina
| črte 10 cm | m1 | 20 |  | 0
62 126
6.14 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
rumeno barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 250 µm, širina črte 30 cm - bus | m1 | 200 |  | 0
62 256
6.15 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih
vzdolžnih označb na vozišču, širina
| črte 30 cm - bus | m1 | 200 |  | 0
62 168
6.16 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno rumeno barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe nad 1,5 m2 - bus | m2 | 20 |  | 0
62 411
6.17 | Izdelava debeloslojne vzdolžne
označbe na vozišču z večkomponentno
hladno plastiko z vmešanimi drobci
/ kroglicami stekla, vključno 200
g/m2 dodatnega posipa z drobci
stekla, strojno, debelina plasti 3
mm, širina črte 10 cm, rumene barve
| - grbini | m1 | 144 |  | 0
62 446
6.18 | Izdelava debeloslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z vročo
plastiko z vmešanimi drobci /
kroglicami stekla, vključno 200
g/m2 dodatnega posipa z drobci
stekla, strojno, debelina plasti 3
mm, posamezna površina označbe 0,6
| do 1,0 m2, rumene barve - grbine | m2 | 10 |  | 0
63 112
6.19 | Dobava in postavitev plastičnega
smernika z votlim prerezom, dolžina
1200 mm, z odsevnikom iz umetne
| snovi | kos | 19 |  | 0
0
6.20 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne
ograje vključno vse elemente, za nivo
| zadrževanja H2 in za delovno širino W1 | m1 | 21 |  | 0
0
6.21 | Dobava in vgraditev odbojnika JVO
na stebričke krone zidu, za nivo
| zadrževanja H2 in za delovno širino W1 | m1 | 87 |  | 0
64 281
6.22 | Dobava in vgraditev vkopane
| zaključnice, dolžine 4 m | kos | 16 |  | 0
0
6.23 | Pobarvanje robnikov prometnega
otoka v črno - beli kombinaciji,
| rastra 1-1-1. | m | 25 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
79 311
7.01 | Projektantski nadzor | ur | 20 | 31.25 | 625
79 351
7.02 | Geotehnični nadzor | ur | 20 |  | 0
0
7.03 | Prestavitev droga nadzemnega
| telekom voda. | kom | 2 |  | 0
79 514
7.04 | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| 3 tiskane izvode in 1 CD (original formati +PDF) | komplet | 1 |  | 0
7.05 | Geodetski posnetek novega stanja (vse komplet z instalacijami...) - 3x tiskan izvod + CD | komplet | 1 |  | 0
7.06 | Izdelava elaborata za vpis v banko cestnih podatkov ter vpis v BCP (3*tiskan izvod + CD) | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 625
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 625
| SKUPAJ |  |  |  | 625

## VODOVOD
REKAPITULACIJA VODOVOD
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | STROJNO INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA: V ceni na enoto so zajtea vsa dela za izvedbo predvidene postavke, vključno z materialom in transporti do lokacije graditve.
A. | GRADBENA DELA
| 1.1. PREDDELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo (izven območja ureditve ceste) | kom | 1 |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov ter po potrebi izvedba sondažnih izkopov za določitev lege le teh (izven območja ureditve ceste) | kom | 2 |  | 0
1.3 | Zakoličba cevovoda vključno z zavarovanjem | m` | 395 |  | 0
1.4 | Ureditev provizorijev za prehod preko gradb. jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ 1.0. PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 ZEMELJSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
2.1 | Kombiniran strojno/ročni izkop v terenu III/IV. kategorije v razmerju 80/20 z izvedbo vseh zaščitenih in varnostnih ukrepov z direktnim nakladanjem na kamione in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 5km - območje pločnika in ceste, izkop v območju pločnika | m3 | 238 |  | 0
2.2. | Kombiniran strojno/ročni izkop v razmerju 90:10 v terenu III./IV. Kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov z odmetom materiala min 1,00m od roba | m3 | 204.1 |  | 0
2.3 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 2 cm | m2 | 237 |  | 0
2.4 | Izdelava peščene posteljice iz peska frakcije 0-4mm s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi ter obsip cevi | m3 | 118.5 |  | 0
2.5 | Strojno-ročni zasip cevovoda z gramoznim materialom v plasteh po 30cm s komprimiranjem | m3 | 166.6 |  | 0
2.6 | Strojni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh 30cm s komprimiranjem s predhodno odstranitvijo večjega kamenja | m3 | 157 |  | 0
2.7 | Razplaniranje viška materiala | m3 | 47.1 |  | 0
2.8 | Hišni priključki - izkop in zasip gradbene jame ter vzpostavitev v prvotno stanje | kom | 8 |  | 0
| SKUPAJ 2.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 RAZNA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
3.1 | Dobava in vgraditev sidrnih blokov | kom | 4 |  | 0
3.2 | Strojno/ročno planiranje ter posejanje s travnim semenom, negovanje do ozelenitve | m2 | 628 |  | 0
3.3 | Projektantski nadzor (upoštevano že pri cestnem delu) |  | 0
3.4 | PID (upoštevano že pri cestnem delu) |  | 0
| SKUPAJ 3.0 RAZNA DELA |  |  |  | 0
| 4.0 AB JAŠEK 1.60m x 1.60m x 2,00m | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
4.1 | Dodatni strojno 95%, ročno 5% izkop v zemlji III. Ktg v suhem z odmetom materiala minimalno 1m od roba ter planiranje dna gradbene jame | m3 | 15.2 |  | 0
4.2 | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 4.41 |  | 0
4.3 | Izdelava podbetona C 12/15 v debelini 7cm | m3 | 0.31 |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev armature in fi14R
| fi14R=16.72 | kg | 16.72 |  | 0
| mreže Q196, Q503 | kg | 135.37 |  | 0
4.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih sten višine do 3.00m | m2 | 33.12 |  | 0
4.6 | Dobava, montaža in demontaža opaža za strop s podpiranjem do 2,00m | m2 | 2.56 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev betona C25/30 z dodatkom za vodotesnost | m3 | 4.48 |  | 0
4.8 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine višine 1.8m, širine 0.40m, razmik med vstopnimi palicami 0.30m | kom | 1 |  | 0
4.9 | Izdelava hidrizolacije - Ibitol S | m2 | 27.2 |  | 0
4.1o | Dobava in vgraditev povoznega pokrova nosilnosti 400 kN | kom | 1 |  | 0
4.11 | Zasip za objektom s komprimiranjem | m3 | 9.19 |  | 0
4.12 | Nakladanje in odvoz viška materiala na razdaljo 3km, razstiranje | m3 | 6 |  | 0
0
4.13 | Izvedba ponikalnice izkop 0.5m3, gramoz stena 0.5m3 cev fi 25cm, L=0.50m | kom | 1 |  | 0
0
4.14 | Razna manjša dela - PK | ur | 4 |  | 0
| SKUPAJ 4.0 AB JAŠEK |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
| 1.0 PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 RAZNA DELA |  |  |  | 0
| 4.0 AB JAŠEK |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - VODOVOD |  |  |  | 0
B. | STROJNO INSTALACIJSKA DELA Popis materiala z dobavo in montažo
|  | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
1 | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PEHD cevi po EN 12201, tip PE125, PE110, PE90 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 10 bar
| PEHD d 125/12.5 | m` | 210 |  | 0
| PEHD d 110/12.5 | m` | 25 |  | 0
| PEHD d 90/12.5 | m` | 160 |  | 0
2 | Dobava, transport, raznos in montaža rebraste kanalizacijske cevi PPcevi (v kvaliteti kot na primer Terakan) - zaščitna cev s spojkami in tesnili
| 1 x DN 300/16 | m` | 16 |  | 0
| 1 x DN 300/16 | m` | 30 |  | 0
| 1 x DN 300/16 | m` | 24 |  | 0
3 | Dobava, transport, raznos in montaža spojk vključno s tesnilom in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla z varovalom proti izvleku
| UNIV.SPOJKA DN125 | kom | 2 |  | 0
| UNIV.SPOJKA DN90 | kom | 1 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN125 | kom | 16 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN110 | kom | 2 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN90 | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava, transport, raznos in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku
| PVC jašek 500 | kom | 2 |  | 0
| avt.odzračni ventil DN25 | kom | 2 |  | 0
| kroglični ventil DN25 | kom | 2 |  | 0
| PC cev DN25 | kom | 2 |  | 0
| nevtralni oklep RAAX d90 | kom | 1 |  | 0
| nevtralni oklep RAAX d125 | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur zun.zaščita epoxy min 250mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla
| EV DN 125 + vgr.garnitura | kom | 2 |  | 0
| EV DN 100 + vgr.garnitura | kom | 3 |  | 0
| EV DN 80 + vgr.garnitura | kom | 4 |  | 0
| EV DN 50 + vgr.garnitura | kom | 2 |  | 0
| NH DN 80 | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ fazonov, po EN 545, zun.zaščita epoxy min 250mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla |  |  |  | 0
| FF DN 100 x 1000 | kom | 4 |  | 0
| FF DN 80 x 600 | kom | 2 |  | 0
| T DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| T DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T DN 125/50 | kom | 1 |  | 0
| T DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| T DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| N DN80 | kom | 1 |  | 0
| MDK DN100 | kom | 1 |  | 0
| FFR DN100/80 | kom | 1 |  | 0
| FFK 90°DN 125 | kom | 2 |  | 0
| FFK 45°DN125 | kom | 2 |  | 0
| X DN90 | kom | 1 |  | 0
7 | Obnova hišnih priključkov
- navrtalni oklep
- cestni ventil
| - PEHD DN25 povprečne dolžine 10,00m | kom | 8 |  | 0
8 | PVC opozorilni trak "Pozor vodovod" | m` | 395 |  | 0
9 | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstoječo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljalec sistema
| PE 125 | kom | 2 |  | 0
| SAL 100 | kom | 2 |  | 0
| SAL 80 | kom | 2 |  | 0
10 | Izvedba navezav na obstoječe omrežje - izvede upravljalec sistema | kom | 4 |  | 0
11 | Izpiranje cevovoda s polntvijo in odzračevanjem - izvede upravljalec sistema | m` | 395 |  | 0
12 | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda - izvede upravljalec sistema | m` | 395 |  | 0
13 | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda - izvede pooblaščena organizacija | m` | 395 |  | 0
14 | Izdelava geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije v skladu z zahtevami upravljalca z vnosom v kataster upravljalca (2x tiskan izvod, 1x izvod na CD) | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNO INŠTALACIJSKA DELA - VODOVOD |  |  |  | 0
0

## EEO-elektrika
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA NNO 0.4kV
REKAPITULACIJA
A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B | GRADBENA DELA |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  | 0
D | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
E | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
V enoti mere so všteti vsi prevozi. Pri popisu del je bilo upoštevano dejstvo, - da bodo predvidena dela potekala sočasno z gradbenimi deli rekonstrukcije križišča, - da zemljišče na katerem se bodo vršila gradbena dela spada po oceni in ogledu v III. kategorijo zemljišč. Pri sestavi ponudbe upoštevati manjši/drobnejši material, ki ni posebej naveden znotraj postavk. Elektro Celje d.d. na določenih odsekih uporablje kable tipa AY2Y 4xX+1.5mm2; 0.6/1kV. Elektromagnetne lastnosti so približno enake, medtem ko so mehanske lastnosti nekoliko boljše
A | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
1.1. | Zavarovanje gradbenih jam v bližini cest in drugih objektov | kos | 2 |  | 0
1.2. | Zakoličba trase KB:
| uradna zakoličba | m | 140 |  | 0
| sodelovanje naročnika | kbv | 1 |  | 0
1.3. | Priprava del in material nad 100m | m | 140 |  | 0
| A. SKUPAJ |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
2.1. | Kombiniran ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka za oba hišna priključka (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) v zemljišču III.ka.dim: 0.40 x0.8m | m | 40 |  | 0
2.2. | Kombiniran ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka v cevi 1xPC-E/160 (mivka, 11m3, 87m cevi) (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) v zemljišču III.ka.dim: 0.40 x0.8m | m | 87 |  | 0
2.3. | Kombiniran ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka z obbetoniranjem cevi 2xPC-E/160 (beton c8/10, 1.7m3, 26m cevi) (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) v zemljišču III.ka.dim: 0.50 x1.0m | m | 13 |  | 0
2.4. | Izdelava betonskega temelja s strojnim izkopom za betonski drog "Z10" - 10m, 11.6 kN dim. 1.25 x1.25 x 1.6m po načrtu G-297/b (tip I.) | kom | 1 |  | 0
2.5. | Izkop in zasip jame za leseni "A" drog do 10m, z drogovniki, dim. 4.20 x1.20x1.90m, - strojni izkop in zasip | kos | 1 |  | 0
2.6. | Izdelava kabelske blazine iz mivke in presejane zemlje za jarek dim: 0.40 x 0.8m | m | 127 |  | 0
2.7. | Dobava, izkop in postavitev montažnega temelja za prostostoječo omarico KRMO | kos | 1 |  | 0
2.8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 140 |  | 0
2.9. | Ureditev prekopnih zelenic | m | 120 |  | 0
| B. SKUPAJ |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
3.1. | Dobava in polaganje kabla v zemljo/cev:
| NAYY-J 4 x 70+2.5 | m | 35 |  | 0
| NAYY-J 4 x 35+2.5 | m | 25 |  | 0
| NAYY-J 4 x 150+2.5 | m | 110 |  | 0
3.2. | Dobava in polaganje pocinskanega valjanca 25*4mm (valjanec povezati z valjancem ob JR) | m | 120 |  | 0
3.3. | Dobava in polaganje izolirane bakrene pletenice 35mm2 (keižanje s cesto in Geoplinom) | m | 20 |  | 0
3.4. | Dobava in izvedba priključka ozemljitve v omaro s P/Y 35 400 V | kom | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prostostoječe kabelske razdelilne omarice (KRMO) z opremo po risbi EEO3 iz izolacijskega materiala do 4 izvodov, kot npr. Mosdorfer A/FK 6H OSZ_1115x1080x320 na montažni temelj | kos | 1 |  | 0
3.6. | Dobava in postavitev betonskega droga "Z10" (min. 11.6 kN) | kom | 1 |  | 0
3.7. | Priprava in sestava impregniranega (A) droga po O-346 dolžine 9m | kom | 1 |  | 0
3.8. | Dobava in montaža opreme in A drog (po DES 113-0520b in 113-0531) | kom | 1 |  | 0
3.9. | Strojna postavitev impregniranega A droga | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava in montaža izoliranih odvodnikov prenapetosti 1.razred 15kA, 320V in podaljšanje obstoječe ozemljitve | kom | 6 |  | 0
3.11. | Montaža zemeljskega kabla na betonski (leseni) drog z zaščitno cevjo in pritrdilno opremo | kom | 3 |  | 0
3.12. | Spajanje vodnikov na prehodu ali vključitvi zemeljskega kabla v: - gole vodnike oz SKS | kom | 3 |  | 0
3.13. | Dolbenje zidu (fasada), vgradnja zašč.cevi ter ponovna obdelava fasade - predelava zračnega v zemeljski HP | kom | 1 |  | 0
3.14. | Dobava in montaža kabel.spojk do 70mm2 | kos | 1 |  | 0
| C. SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | DEMONTAŽNA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
4.1. | Demontaža 4x25/4 Al/Fe | m | 95 |  | 0
4.2. | Demontaža obst.lesenega droga "n-drog" in odvoz na deponijo | kom | 4 |  | 0
4.3. | Demontaža obst.strešnega stojala in odvoz na deponijo | kom | 2 |  | 0
| D. SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA DELA | enota | količina | cena/enoto | cena-skupaj
5.1. | Stroški obveščanja porabnikov o izklopu električne energije (vsaj 5 izklopov) | pav | 1 |  | 0
5.2. | Snemanje trase kablovoda in vris objekta v kataster upravljalca | m | 130 |  | 0
5.3. | Ažuriranje dokumentacije upravljalca | kos | 1 |  | 0
5.4. | Kontrolne meritve izolacijske upornosti kabla in ozemljitev (zajeti vse potrebne meritve in preverjanja potrebna za delovanje) | kos | 3 |  | 0
5.5. | Izdelava PID (3x tiskan izvod + CD) | komplet | 1 |  | 0
| E. SKUPAJ |  |  |  | 0

## Cestna razsvetljava
PREDRAČUN ZA CESTNO RAZSVETLJAVO
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka za cestno razsvetljavo z redukcijo
zaščitena proti prahu in vlagi IP66
za celotno svetilko (del z sijalko in
del z predstiklano napravo),
z vključeno visoko-tlačno natrijevo sijalko
in nizkoizgubno elektromagnetno
predstikalno napravo,
z digitalnim ignitorjem,
zaščita proti udarcem IK08,
ohišje in nastavek iz tlačno
ulitega aluminija, ravno
kaljeno steklo, reflektor
iz aluminija visoke čistoče,
kljuka za odpiranje iz inoxa,
silikonsko tesnilo, oddušnik
za izmenjavo zraka v svetilki.
Klasa 2 električne zaščite predstikalne
naprave v ohišju iz propilena.
Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja,
demontaža predstikalne brez orodja.
5 pozicij nastavitev sijalke.
Regulacija brez potrebe dodatnega
kabla in prednastavljenim režimom
delovanja,kot npr. Philips Selenium
SGP340 SON-T50/70W II FG SUD CH 48/60
Komplet s sijalko, z ožičenjem in
| ostalim potrebnim pritrdilnim priborom. | kos | 12 |  | 0
1.02 | Svetilka tip A za razsvetljavo prehodov za
pešce zaščitena proti prahu in vlagi IP66
za celotno svetilko (del z sijalko in
del z predstiklano napravo),
z vključeno sijalko (kot npr. MASTER
City White CDO-TT Plus 100W/828 )
in nizkoizgubno elektromagnetno
predstikalno napravo,
z digitalnim ignitorjem,
zaščita proti udarcem IK08,
ohišje in nastavek iz tlačno
ulitega aluminija, ravno
kaljeno steklo, reflektor
iz aluminija visoke čistoče,
kljuka za odpiranje iz inoxa,
silikonsko tesnilo, oddušnik
za izmenjavo zraka v svetilki.
Klasa 2 električne zaščite predstikalne
naprave v ohišju iz propilena.
Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja,
demontaža predstikalne brez orodja.
5 pozicij nastavitev sijalke.
Regulacija brez potrebe dodatnega
kabla in prednastavljenim režimom
delovanja ,kot npr. Philips Selenium
SGP340 CDO-TT100W II FG SKD 48/60
Komplet s sijalko, z ožičenjem in
| ostalim potrebnim pritrdilnim priborom. | kos | 2 |  | 0
1.03 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža droga C.R , vroče
cinkan, debelina cinka je
minimalno 100µm, vključno s
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Kandelabri morajo ustrezati zahtevam
po standardu SIST v naslednjih delih
- SIST EN 40 3-5.Tip kot na primer
proizvod KTS d.o.o. Maribor
| Višina droga C.R. h=7m | kos | 14 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice PVE
| 4/25+varovalka 6A – Stanovnik, komplet | kos | 14 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca KB
omarice PVE 4/25 – Stanovnik,
| komplet | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel NAYY-J 4x16 2,5mm 0,6/1 kV
položen v cevi na mivko v zemlji
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 705 |  | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 4 x 1.5mm2, položen od
| tipske omarice v kandelabru do svetilke | m | 91 |  | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4 | STRELOVODNA NAPRAVA
4.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom,
(komplet skrižnimi sponami),
pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel. | m | 700 |  | 0
4.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA
5.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 500 |  | 0
5.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 250 |  | 0
5.03 | Izkop (za temelje droga C.R., revizijske
jaške dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 35 |  | 0
5.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,5x1,0m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 25 |  | 0
5.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 225 |  | 0
5.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
| cevi PC-E fi 110mm. | m | 100 |  | 0
5.07 | Obbetoniranje cevi PC-E fi 110mm
| z betonom marke C8/10. | m3 | 11 |  | 0
5.08 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 500 |  | 0
5.09 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 500 |  | 0
5.1 | Izdelava jaška z atestom za potrebe
križanja cevi s cesto,
| iz modulov kot na primer Prebil plast. | kos | 6 |  | 0
5.11 | Dobava in vgraditev betonskega
temelja dim. 0,7x0,7x1,2m s cevjo
(kabelski končnik),za kandelaber,
| dimenzij h=7m, z atestom. | kos | 14 |  | 0
5.12 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 25 |  | 0
5.13 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster (vrisati v izvod PIDa celega projekta) | m1 | 500 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6 | NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE
6.01 | Izvedba priklopa v PMO omari. | kos | 1 |  | 0
6.02 | Razdelilnik PMO za cestno razsvetljavo
obstoječ, ki se obnovi, kot naprimer
Prebil plast, iz umetne mase
dovodno merilni del (ELEKTRO)
podometne izvedbe, zaščiten z
ustrezno zaščito, opremljen s
ključavnicama in napisi
z vgrajeno opremo:
kom:
1 – ključavnica -tip EI13
1 –direktni trifazni univerzalni števec
obstoječ, varov. 3x35A-obstoječe
1- Var.loč. 3x80A
prenapetostni odvodniki razreda I,
Uc=320V, Up=2kV, In=25kA,
Iimp=12,5kA, oblike 10/350us
VS,sponke,N, PE -letve
Upravljalec cestne razsvetljave :
Razdelilnik R C.R. kot naprimer
Prebil plast, iz umetne mase
podometne izvedbe, zaščiten z
ustrezno zaščito, opremljen s
ključavnicama in napisi, sestavljen
iz napajalnega dela, z vgrajeno opremo:
1-ključavnica KO10-cilindrična
1-stikalo- 63A
1-inst.odkl. tipC-3p/10A
1-inst.odkl. tipC-1p/16A
1-inst.odkl. tipC-1p/6A
1-vtičnica 230V s pokorvom
1-svetlobno stikalo s foto senzorjem
1-stikalo 1-0-2,
1-KN22-10, 1-KN6-40
1-preklopna ura
VS,sponke,N, PE -letve
| droben material | kos | 1 |  | 0
6.03 | Izvedba priklopa kabla na NN
omrežje, komplet s potrebnim
| materialom | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ NN DOVODI, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | komplet | 1 |  | 0
7.04 | Izdelava načrta PID-elektroinstalacije (3*tiskan + CD - vrisati v izvod PIDa celega projekta) | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8 | OSTALO
8.01 | Odstranitev obstoječe razsvetljave in
| starih napajlnih kablov za razsvetljavo. | kos | 5 |  | 0
8.02 | Prestavitev obstoječe razsvetljave,
odklop razsvetljave, polaganje novega
kabla iz obnovljene razsvetljave
| in ponovni priklop | kos | 1 |  | 0
8.03 | Odklop obstoječe razsvetljave,
polaganje nove kabla iz obnovljene
| razsvetljave in ponovni priklop | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6 | NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE |  |  |  | 0
8 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
9 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0