## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA CEVOVODI
CEVOVODI
1. | ODSEK 1 | CEVOVOD VH TREBČE - SREBRNIK | 0
2. | ODSEK 2 | CEVOVOD VH TREBČE - BISTRICA OB SOTLI | 0
3. | ODSEK 2.1 | CEVOVOD BISTRICA OB SOTLI - GORENJE | 0
4. | ODSEK 2.2 | CEVOVOD JAVORJE - VH TREBČE | 0
5. | ODSEK 3 | CEVOVOD KRIŽAN VRH - DEKMANCA | 0
6. | ODSEK 4 | CEVOVOD BISTRICA OB SOTLI - KUNŠPERK | 0
7. | ODSEK 4.1 | CEVOVOD BISTRICA OB SOTLI - DOMAČIJA BRATUŠA | 0
8. | ODSEK 5 | CEVOVOD BIZELJKO - ČEHOVEC - BISTRICA OB SOTLI | 0
9. | ODSEK 5.1 | CEVOVOD BISTRICA OB SOTLI - KOREN | 0
|  | SKUPAJ CEVOVODI: | 0

## Vodovod TREBČE-SREBRNIK
ODSEK 1 - VH TREBČE - SREBRNIK
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 50 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 7992 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 5 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo magistralne in občinske ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 3 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 267 | 0 | 0
8. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 600 | 0 | 0
9. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 5365 | 0 | 0
10. | Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Zagotovitev deponije je naloga izvajalca. | m2 | 210 | 0 | 0
11. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kom | 10 | 0 | 0
12. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Po končanem zasipu jarka humus povrniti v prvotno stanje. | m3 | 1266.4 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III. - IV. kat. | m3 | 8235.3 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 1732.8 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 78 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 4795.2 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 1918 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 3198 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 5050.3 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 360 | 0 | 0
9. | Izkop z vrtanjem pod potokom in cesto z uvrtavnjem zaščitne cevi fi 200 in vodovodne cevi fi 90. Vštet je premik vrtalne glave, vrtanje ter montaža in demontaža, vrtalne garniture. Vključno z vsemi pripravljalnimi deli, vključno z zaščitno cevjo. | m1 | 70 | 0 | 0
10. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 4472.4 | 0 | 0
11. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 29 | 0 | 0
12. | Obbetoniranje cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 5.8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah III. - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 90 in 63 PN 16
| DN 90 | m1 | 7129 | 0 | 0
| DN 63 | m1 | 863 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE a | kpl | 8 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - v cestnem telesu | kpl | 6 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - izven cestnega telesa | kpl | 5 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 7 | 0 | 0
| VOZLIŠČE i | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE j | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE k | kpl | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE l | kpl | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE m | kpl | 14 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 7992 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 7992 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 7992 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 9 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 400 | 0 | 0
2. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 320 | 0 | 0
3. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 130 | 0 | 0
4. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo. | m1 | 130 | 0 | 0
5. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem ob stikih z obst.asf. | m2 | 80 | 0 | 0
6. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 5365 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 11100 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava asfaltne mulda komplet s pripravo površine, dobavo in vgradnjo asfalta. | m1 | 180 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 14258 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin. | m2 | 10693 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem. | m | 7400 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 85 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda. | m1 | 7992 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 55 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 35 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod TREBČE-BISTRICA
ODSEK 2 - VH TREBČE . BISTRICA OB SOTLI
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 25 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 3481 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 5 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo magistralne in občinske ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 2 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 116 | 0 | 0
8. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 290 | 0 | 0
9. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 652.5 | 0 | 0
10. | Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Zagotovitev deponije je naloga izvajalca. | m2 | 80 | 0 | 0
11. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kom | 5 | 0 | 0
12. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 779.35 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 4105.8 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 933.6 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 39 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 2088.6 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 835 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 472 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 3792 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 180 | 0 | 0
9. | Izkop z vrtanjem pod potokom in cesto z uvrtavnjem zaščitne cevi fi 200 in vodovodne cevi fi 110. Vštet je premik vrtalne glave, vrtanje ter montaža in demontaža, vrtalne garniture. Vključno z vsemi pripravljalnimi deli, vključno z zaščitno cevjo. | m1 | 60 | 0 | 0
10. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 1089 | 0 | 0
11. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 18 | 0 | 0
12. | Obbetoniranje cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 3.6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 110 PN 16
| DN 110 | m1 | 3481 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE a | kpl | 5 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - v cestnem telesu | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - izven cestnega telesa | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE d | kpl | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE e | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE f | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE g | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE h | kpl | 7 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja tipskega jaška, vključno z dobavo reducirnega ventila 3/4". | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 3481 | 0 | 0
5. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 3481 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 3481 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja zadrževalnega ventila kot npr. Pico ventil DN100 PN16. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
9. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 72 | 0 | 0
2. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem gramoza. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 80 | 0 | 0
3. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 60 | 0 | 0
4. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 60 | 0 | 0
5. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 75 | 0 | 0
6. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 652.5 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 1350 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 6962 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin. | m2 | 5832 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem. | m | 450 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 12 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda. | m1 | 3481 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 35 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 25 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod BISTRICA-GORENJE
ODSEK 2.1 - BISTRICA OB SOTLI - GORENJE
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 5 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 265 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 3 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo magistralne ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 9 | 0 | 0
8. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 14 | 0 | 0
9. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 85 | 0 | 0
10. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 74 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 362 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 68.5 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 11 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 159 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 64 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 62 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 318 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 45 | 0 | 0
9. | Izkop z vrtanjem pod cesto z uvrtavnjem zaščitne cevi fi 200 in vodovodne cevi fi 125. Vštet je premik vrtalne glave, vrtanje ter montaža in demontaža, vrtalne garniture. Vključno z vsemi pripravljalnimi deli, vključno z zaščitno cevjo. | m1 | 35 | 0 | 0
10. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 108.6 | 0 | 0
11. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 6 | 0 | 0
12. | Obbetoniranje na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 125 PN 16
| DN 125 | m1 | 265 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE n | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE o | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 265 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 265 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 265 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem | m2 | 530 | 0 | 0
2. | Sejannje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin | m2 | 245 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem | m | 60 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 8 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda. | m1 | 265 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod JAVORJE-VH TREBČE
ODSEK 2.2 - JAVORJE - VH TREBČE
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 15 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1750 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 59 | 0 | 0
6. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 580 | 0 | 0
7. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 235 | 0 | 0
8. | Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Zagotovitev deponije je naloga izvajalca. | m2 | 28 | 0 | 0
9. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
10. | Naprava povoznih proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 289.4 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-6.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 1875.4 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 452.3 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-6.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 22 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 1050 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 420 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 108.5 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 1988.4 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 210 | 0 | 0
9. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 224.21 | 0 | 0
10. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 6 | 0 | 0
11. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Cevi iz nodularne litine (Duktil) s sidrnim spojem in tesnilom, izdelane po standardu SIST EN 545-2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40, dolžina posamezne cevi je minimalno 5,5m. Cevi morajo biti izdelane na obojko. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn+Al debeline min. 400 g/m2 (v razmerju 85% Zn + 15% Al), na notranji strani pa s cementno oblogo.
| NL DN 100 | m1 | 1750 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža MMK kosov, vključno s tesnilnim in spojnim materialom.
| MMK DN100/11° | kos | 18 | 0 | 0
| MMK DN100/22° | kos | 15 | 0 | 0
| MMK DN100/30° | kos | 12 | 0 | 0
| MMK DN100/45° | kos | 10 | 0 | 0
| MMK DN100/90° | kos | 10 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
3. | VOZLIŠČE a | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - izven cestnega telesa | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE r | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE p | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 1750 | 0 | 0
5. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 1750 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 1750 | 0 | 0
7. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
8. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 24 | 0 | 0
2. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem gramoza . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 22 | 0 | 0
4. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo. | m1 | 22 | 0 | 0
5. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 32 | 0 | 0
6. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 235 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 460 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava asfaltne mulda komplet s pripravo površine, dobavo in vgradnjo asfalta. | m1 | 150 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 3500 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin. | m2 | 2255 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem. | m | 150 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 28 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda. | m1 | 1750 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod KRIŽAN VRH-DEKMANCA
ODSEK 3 - KRIŽAN VRH - DEKMANCA
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 10 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1234 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 2 | 0 | 0
6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 41 | 0 | 0
7. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 185 | 0 | 0
8. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 765 | 0 | 0
9. | Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Zagotovitev deponije je naloga izvajalca. | m2 | 145 | 0 | 0
10. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Naprava povoznih proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 170.8 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 1477.5 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 422.6 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 25 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 740.4 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 297 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 322.5 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 1255.4 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 160 | 0 | 0
9. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 603.3 | 0 | 0
10. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 8 | 0 | 0
11. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 1.6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 63 PN 16
| DN 63 | m1 | 1234 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE b - v cestnem telesu | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - izven cestnega telesa | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE s | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE t | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 1234 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 1234 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 1234 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja tipskega plastičnega termo jaška, vključno z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi dobava in montaža reducirnega in varnostnega ventila. Zemeljska dela so vključena v postavko. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 61 | 0 | 0
2. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem gramoza . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 345 | 0 | 0
3. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 35 | 0 | 0
4. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo. | m1 | 35 | 0 | 0
5. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 55 | 0 | 0
6. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 765 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 1590 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava asfaltne mulda komplet s pripravo površine, dobavo in vgradnjo asfalta. | m1 | 135 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 2468 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin. | m2 | 1697 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem. | m | 745 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 20 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda | m1 | 1234 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 15 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 12 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod BISTRICA-KUNŠPERK
ODSEK 4 - BISTRICA OB SOTLI - KUNŠPERK
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 8 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1196 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 8 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo občinske ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste.
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 40 | 0 | 0
8. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 1320 | 0 | 0
9. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kom | 3 | 0 | 0
10. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 1158.2 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 524.1 | 0 | 0
2. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 80 | 0 | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 717.6 | 0 | 0
4. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 287 | 0 | 0
5. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 910 | 0 | 0
6. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 214.3 | 0 | 0
7. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 120 | 0 | 0
8. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 1244.5 | 0 | 0
9. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 10 | 0 | 0
10. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 90 PN 16
| DN 90 | m1 | 1196 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE a | kpl | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - v cestnem telesu | kpl | 3 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE i | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE m | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 1196 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 1196 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 1196 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 106 | 0 | 0
2. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 25 | 0 | 0
3. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 25 | 0 | 0
4. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 50 | 0 | 0
5. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 1320 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 3600 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 2392 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin. | m2 | 520 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem. | m | 1990 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 20 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda. | m1 | 1196 | 0 | 0
6. | Izvajanje arheološkega nadzora med gradnjo. | kom | 0 |  | 0
7. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 15 | 0 | 0
9. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 12 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTASRKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod BISTRICA-DOMAČIJA
ODSEK 4.1 - BISTRICA OB SOTLI - DOMAČIJA BRATUŠA
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 5 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 533 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo občinske ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 18 | 0 | 0
8. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 810 | 0 | 0
9. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 0
10. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 566.2 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 232.9 | 0 | 0
2. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-6.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 35 | 0 | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 319.8 | 0 | 0
4. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 128 | 0 | 0
5. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 420 | 0 | 0
6. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 220 | 0 | 0
7. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 799.1 | 0 | 0
8. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 5 | 0 | 0
9. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 90 PN 16
| DN 90 | m1 | 533 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE a | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE i | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE m | kpl | 5 | 0 | 0
| VOZLIŠČE s | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 533 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 533 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 533 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Izdelava tampnskega sloja deb. 10 cm z dobavo, utrditvijo in vgrajevanjem . Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m3 | 80 | 0 | 0
2. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 65 | 0 | 0
3. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 65 | 0 | 0
4. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 40 | 0 | 0
5. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 810 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 1620 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem. | m2 | 1066 | 0 | 0
2. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem | m | 533 | 0 | 0
3. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 9 | 0 | 0
4. | Geodetski posnetek položenega vodovoda | m1 | 533 | 0 | 0
5. | Izvajanje arheološkega nadzora med gradnjo. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod BIZELJSKO-BISTRICA
ODSEK 5 - BISTRICA OB SOTLI - ČEHOVEC - BIZELJSKO
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 25 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 3965 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 5 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo magistralne in občinske ceste. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 2 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 132 | 0 | 0
8. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 640 | 0 | 0
9. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. V postavki je upoštevano rezanje asfalta, všteto je tudi plačilo takse za deponiranje. Zagotovitev deponije in plačilo takse je strošek izvajalca. | m2 | 1885 | 0 | 0
10. | Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Zagotovitev deponije je naloga izvajalca. | m2 | 85 | 0 | 0
11. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kom | 8 | 0 | 0
12. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 344.5 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-4.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 3876.9 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 1747.2 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 128 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 2379 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 951.6 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 968 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 3766.4 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 440 | 0 | 0
9. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 1552 | 0 | 0
10. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 14 | 0 | 0
11. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 90 in 63 PN 16
| DN 90 | m1 | 2050 | 0 | 0
| DN 63 | m1 | 1915 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE b - v cestnem telesu | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE b - izven cestnega telesa | kpl | 2 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c | kpl | 4 | 0 | 0
| VOZLIŠČE u | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE v | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 3965 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 3965 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 3965 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm. | m3 | 168 | 0 | 0
2. | Izdelava makadamskega vozišča z dobavo,utrditvijo in vgrajevanjem gramoza. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 180 | 0 | 0
3. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 65 | 0 | 0
4. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 65 | 0 | 0
5. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 85 | 0 | 0
6. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 1885 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 3840 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava asfaltne mulda komplet s pripravo površine, dobavo in vgradnjo asfalta. | m1 | 145 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem | m2 | 7930 | 0 | 0
2. | Sejanje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin | m2 | 2866 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem | m | 1650 | 0 | 0
4. | Sanacijska dela na VH Bitrica ob Sotli, zaradi priključitve cevovoda v vodohran.
| Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta. | kos | 4 | 0 | 0
| Krpanje lukenj s cementno malto z dodatkom vezur cementa. | kos | 4 | 0 | 0
| Nabava, dobava, polaganje in stičenje keramičnih ploščic na pripravljeno podlago, vključno z vsemi deli in prenosi do mesta vgraditve - talne keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 18 | 0 | 0
| Nabava, dobava, polaganje in stičenje keramičnih ploščic na pripravljeno podlago, vključno z vsemi deli in prenosi do mesta vgraditve - stenske keramične ploščice z leplenjem na podlago. | m2 | 36 | 0 | 0
5. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 50 | 0 | 0
6. | Geodetski posnetek položenega vodovoda | m1 | 3965 | 0 | 0
7. | Izvajanje arheološkega nadzora med gradnjo | kom | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 40 | 0 | 0
10. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 30 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTASRKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod BISTRICA-KOREN
ODSEK 5.1 - BISTRICA OB SOTLI - KOREN
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/enoto | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 5 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 870 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 2 | 0 | 0
5. | Izdelava elaborata za delno zaporo magistralne ceste | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba delne in popolne zapore na lokalni cesti, vključno s postavitvijo potrebne signalizacije in obveščanja krajanov glede zapore ceste. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 29 | 0 | 0
8. | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion. | m2 | 145 | 0 | 0
9. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5 cm, s pravilnim odrezom robov z nakladanjem na kamion. | m2 | 305 | 0 | 0
10. | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo | kom | 1 | 0 | 0
11. | Stroški za postavitev signalizacije. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 98.4 | 0 | 0
2. | Strojno ročni izkop izkop jarka za vodovod globine 0.0-6.0 m z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°.
| v terenu III-IV. kat. | m3 | 839.2 | 0 | 0
| v terenu V. kat. | m3 | 362.6 | 0 | 0
3. | Ročni izkop jarka med ovirami globine 0.0-4.0 m v terenu IV. kat. z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 70-80°. | m3 | 14 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 522 | 0 | 0
5. | Dobava 2x sejanega peska 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm ter obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 191 | 0 | 0
6. | Dobava gramoza 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi v cestišču, ki ga je potrebno utrditi do 92 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 337.2 | 0 | 0
7. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 487.5 | 0 | 0
8. | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku . | m2 | 135 | 0 | 0
10. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m3 | 760.9 | 0 | 0
11. | Križanje kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi (izkop se izvaja ročno). | kom | 6 | 0 | 0
12. | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi na območju križanj z vodi, z betonom C 12/15 h=10 cm nad temenom cevi. | m3 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | VODOVODNA DELA
V postavkah IV - VODOVODNA DELA morajo biti zajeti vsi stroški dobave vodovodnih materialov (cevi, armature, fazonski kosi…), transporti in prenosi do mesta vgraditve ter montaža oz vgradnja teh v cevovod z vsem potrebnim spojnim materialom (vijaki, tesnila, bet.podstavki.....)
Cevi dobava in montaža
1. | Dobava in montaža poletilenskih cevi za pitno vodo PE 63 PN 16
| DN 63 | m1 | 870 | 0 | 0
Dobava in izvedba navezav na obstoječe omrežje, hidrantov, zračnikov, blatnikov,…
2. | VOZLIŠČE c | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE c z | kpl | 1 | 0 | 0
| VOZLIŠČE t | kpl | 5 | 0 | 0
3. | Dezinfekcija cevovoda. | m1 | 870 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 870 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja opozornilnega traka "POZOR VODA". | m1 | 870 | 0 | 0
6. | Manjši fazonski kosi dobava in montaža. | ocena | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba začasnih inštalacij (vodovod). Dobava in montaža potrebnih cevi in fazonskih kosov, vključno z vsemi zemeljskimi deli in drobnim materialom. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | CESTARSKA DELA
1. | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm. | m3 | 27 | 0 | 0
2. | Obrezovanje starega asfalta pri priključku z novim, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. | m1 | 20 | 0 | 0
3. | Premaz rezanih stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 20 | 0 | 0
4. | Reskanje asfaltnih površin debeline 4-6 cm predvsem pb stikih z obst.asf. | m2 | 34 | 0 | 0
5. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v deb. 6 cm in obrabni sloj asfaltbeton v deb. 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 305 | 0 | 0
| AC11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 620 | 0 | 0
6. | Dobava in izdelava asfaltne mulda komplet s pripravo površine, dobavo in vgradnjo asfalta | m1 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem | m2 | 1740 | 0 | 0
2. | Sejannje trave oz. rekultivacija terena z začetno nego - zalivanje in gnojenje površin | m2 | 982 | 0 | 0
3. | Ureditev bankin s posipanjem z gramozom debeline 10 cm ter utrjevanjem | m | 220 | 0 | 0
4. | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Nadzor na trasi cevovoda. | ur | 12 | 0 | 0
5. | Geodetski posnetek položenega vodovoda | m1 | 870 | 0 | 0
6. | Izdelava PID in DZO dokumentacije za odsek cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Projektanstki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 12 | 0 | 0
8. | Nadzor upravljalca vodovodnega sistema na tem območju med gradnjo. | ur | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
IV. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0